Информация о величине резервируемой максимальной мощности потребителей не менее 670 кВт по ООО "ДагЭнерЖи" за 1 квартал 2022 г.

| № П/П | Контрагенты | Величина максимальной мощности МВт | Фактическая потребляемая мощность МВт | Резервируемая максимальная мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО "Концерн КЭМЗ" | 3,176 | 2,380 | 0,796 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 3,176 | 2,380 | 0,796 |
| 2 | ОАО "Авиаагрегат" | 5,410 | 0,912 | 4,498 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 5,410 | 0,912 | 4,498 |
| 3 | ООО "Монолитстрой" | 1,554 | 0,420 | 1,134 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 1,554 | 0,420 | 1,134 |
| 4 | ООО "Дробилка-М" | 3 | 0,55 | 2,45 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 3 | 0,55 | 2,45 |
| 5 | ООО "Югроснеруд" | 0,754 | 0,170 | 0,584 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 0,754 | 0,170 | 0,584 |
| 6 | ООО "Экстрадаг" | 0,754 | 0,344 | 0,41 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-2 | 0,754 | 0,344 | 0,41 |
| 7 | ООО "Сулак-Связь" | 1,978 | 0,466 | 1,512 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 1,978 | 0,466 | 1,512 |
| 8 | ООО "Кизилюрткарьерстрой" | 1,050 | 0,316 | 0,734 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-2 | 1,050 | 0,316 | 0,734 |
| 9 | ООО "КизилюртНеруд" | 1,370 | 0,574 | 0,796 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 1,370 | 0,574 | 0,796 |
| 10 | ООО "Концерн КЭМЗ" (карьер) | 1,050 | 0,186 | 0,864 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 1,050 | 0,186 | 0,864 |
| 11 | СПК "Янгиюрт" | 1,210 | 0,178 | 1,032 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 1,210 | 0,178 | 1,032 |
| 12 | АО "КЭАЗ" | 3,500 | 0,107 | 3,393 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 3,500 | 0,107 | 3,393 |
| 13 | ООО «ТехСпортСервис» | 3,130 | 1,320 | 1,81 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | СН-1 | 3,130 | 1,320 | 1,81 |
| 14 | ИП Насрулаев З.У. (Асфальтный) | 0,8 | 0,015 | 0,785 |
|  | в том числе по уровням напряжения: |  |  |  |
|  | НН | 0,8 | 0,015 | 0,785 |

Генеральный директор	                                                             Микаилов А.М.